LバンドRF銃用カソードプラグ＆蒸着槽＆量子効率測定系周りの

要る物リスト

2009/05/29

金工もの

- 真空チェンバー＋架台足（SUS304）

- カソードプラグ（モリブデン製）＋導入部（セラミック＋SUS304製）

- RFコンタクト（材料不明）＋導入部（SUS304製）

- Te、Cs蒸着源周り（SUS304製）＋導入部（SUS304製）

- バイアスコンタクト部（SUS304製）＋導入部（SUS304製）

- ツメ付きICF70ベロー２個（使用待機物チェック）

計測＆電源もの

- 膜厚計センサー＆コントローラ１式（国産廉価版＆インフィコン社製）

納期1.5ヶ月／￥525000　472,500

- チラー（未検討、使用待機物チェック）--- ~3L／0.1℃でいい

- 真空計センサー＆コントローラ１式（ファイファー社製）

CCGワイドレンジ（-1 ~ -9乗Pa）

納期今なら即納／￥349000

コントローラは6chあるけど、取りあえず球は１個の値段

- 蒸着源用DC電源（未検討、使用待機物チェック）---数十V／~10A

- バイアス用DC電源（未検討、使用待機物チェック）---数百V／~10uA

使わないけど、JISシーケンサーが付いているタイプのが使い易い

排気系

- イオンポンプ１式（未検討、使用待機物チェック）

架台下にあまり余裕がないので、小さいものを買う方がいいかも

- ターボ１式（未検討、使用待機物チェック）何でもいい

ライボルトの小ターボを想定している

- 粗排気ユニット１式（未検討、使用待機物チェック）

ファイファーのターボの後ろをダイアフラムで引くタイプのが小さい

真空部品

- ゲートバルブICF70１個（使用待機物チェック）

- ICF70T字枝管（使用待機物チェック）

- ICF140クロス管（使用待機物チェック）

- ICF70直線導入器３個（真空光学社製）\798,000/納期１ヶ月

高いので誠南工業にも見積もりを依頼中

- 窓付きフランジICF114２個（使用待機物チェック）

- 窓付きフランジICF70４個（使用待機物チェック）

- 合成石英窓付きフランジICF70１個（使用待機物チェック）

- ICF70メタルバルブ（使用待機物チェック）

- トランスファー用マグネカップル回転導入器（アネルバかシエンタ）

光学系（未検討）

- 光源レーザーを使えないか？

量子効率測定の際は、強度を落とすMDフィルターが必要

- Xeランプの場合

Xeランプ：浜ホト

ランプハウス：浜ホト

ランプスターター＆電源：浜ホト

分光器：JOBIN YVON

レンズ＆光学部品：シグマ光器

強度計：コヒーレント

光学台：設置場所による