第11回L-Band RF Gun 開発G会合

日程：2009年7月6日(月)

時間：16：00 – 17：30

出席者：早野、浦川、杉山 (KEK)、 磯山、加藤、杉本、柏木(KEK)、栗木、飯島（広島）

ビデオ接続：52869

WEBEX接続

◯磯山先生より、空洞の熱特性の考察について報告があった。簡単なモデルを仮定すると、冷却を考えない場合の空洞の温度上昇は1.4 K/secであった。また9mm径のパイプに2m/secの流速で冷却水を流した場合、入りと出での温度上昇は47Kとなった。

Q: 熱特性を改善するうえで何が重要か？

A: 空洞（Cu)の熱容量を増やし、かつ空洞から冷却水への熱伝導を良くすることが重要だ。そのためには空洞の肉厚を増やし、かつ冷却配管の表面積を増やすのがよい。

C:この見積りを参考にチラー（冷却機）の能力を再検討したい。

◯柏木氏より、ビームラインの検討状況について報告があった。GPTで41MV/mのピーク電場を仮定し、3.2nCのILCバンチの輸送について計算した。dE/Eは0.2%、エミッタンスはおよそ10 πmm.mradであった。バンチ形状はフラットで長さ20ps、径は1.5mmとした。

Q:輸送効率（ビームロス）についてはどうか？

A:アパーチャーなどはいれていない。ビームロスを含めて計算したい。

C:STF（ILCモード）ではエミッタンスよりも輸送効率が重要である。量子ビームではエミッタンスは小さいほどよいが、バンチ電荷が少ないので、困難はないだろう。長パルスでの安定運転が共通する課題。（栗木補足）

◯杉山氏より、カソード周りの検討状況について報告があった。蒸着時のモニター用の光源として、ランプにかわりコンパクトなUV領域で発光するLED(波長265nm）を使用する。予想される電流は数10nAだが、ピコアンペアメーターを使用すれば十分に測定可能だ。また溶接ベローズによるリジッドな一軸の輸送系を考えており、そのためイオンポンプは400l/secと容量のあるものを選択した。

Q: 予備プラグは装着可能か？

A: 一軸のみの輸送を考えているので、予備プラグは入れられない。ATFでの実績を考えて、予備プラグは必要ないと判断した。

Q:サポートはどのようにするのか？

A:フランジ部を支える。またIP下部もサポートする。

◯今後の空洞製作の方針について議論をした。

- 空洞の改造を行う場合には、FNAL、DESYに対して著作権上の制限等は無いだろう。論文等で共著者としてリストに含めればよい。

- 加工についてのスケジュールなどは詰めきれていない。超精密加工については外部に発注してKEK回りで可能。ロウ付けについては詰める必要がある。

- KEKの高富氏がFNALの図面から部品図を起こす作業をしている。進捗状況を確認する。

- エッチングについては、銅の空洞について例はあるが一般的には行われていない。DESYではドライCO2の噴射により、暗電流が低減したと報告している。

- S-bandではパルス幅が短いためあまり問題にはならなかったが、1ms運転では暗電流は大きな課題になる。ATFの照沼氏がS-band　RF Gunでの最近結果を取りまとめたので、報告してもらうよう依頼する（栗木）。

- 空洞の製作について、年度内の予算執行に危惧がある。KEKまわりで検討を重ねてつくるよりは、阪大まわりの業者に依頼して作るということも検討したい。

- 現実的に本プロジェクトは複数年度かかる。予算執行は現実の進度に対応して行うべき。KEKの首脳部には複数年度の継続を働きかけている。

- 7月後半にKEKで空洞製作の段取りについて打ち合わせを設定したい。

次回会合は8/3(月) 17：00より

文責 栗木